Міністерство освіти України

Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова

ВАШПАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 621.315. 592

АДСОРБЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ГРУПИ А2В6,  ОКСИДІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ З РЕАЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ З КЛАСТЕРНИМИ СТРУКТУРАМИ

01.04.10 - Фізика напівпровідників та діелектриків

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора фізико- математичних наук

Одеса - 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному університеті

ім.І. І. Мечникова Міністерства освіти України

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор		       Сминтина Валентин Андрійович, Одеський державний 		        університет ім. І. І. Мечникова, ректор університету,		        завідуючий кафедрою експериментальної фізики

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАН України Литовченко Володимир Григорович, Інститут фізики напівпровідників НАН України, керівник відділення “Фізика поверхні та мікроелектроніка”;

доктор фізико-математичних наук, професор Ільченко Василь Васильович, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, професор;

доктор фізико-математичних наук, професор Курмашов Шаміль Джамашович, Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, завідуючий лабораторією.

Провідна установа: - Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра фізичної електроніки, Міністерство освіти України, м.Чернівці.

Захист відбудеться “10” вересня 1999  року о 14оо годині на засіданні спеціалізованої ради Д41.051.01 в Одеському державному університеті імені І.І.Мечникова (270026, Одеса, вул. Пастера, 27, велика фізична аудиторія).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського університету, Одеса, вул. Преображенська, 24.

Автореферат розісланий “29”червня 1999 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради						О. П.Федчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Дослідження адсорбційних процесів на поверхні твердих матеріалів є одним з актуальних напрямків розвитку напівпровідникової мікроелектроніки. Про це свідчить значний обсяг публікацій та проведення окремих міжнародних конференцій у цій галузі фізики і техніки напівпровідників. Значення цієї проблеми визначається розвитком сучасного приладобудування, однією із основних задач якого є створення напівпровідникових мікроелектронних сенсорів газів. Розв’язання цієї задачі потребує глибокого вивчення фізико-хімічних процесів на поверхні напівпроводніків, фізичних механізмів адсорбційної чутливості, природи центрів адсорбції.

Сучасні квантовохімічні теорії електронно-молекулярних процесів і класична електронна теорія не дозволяють чітко прогнозувати електронні та адсорбційні властивості твердих тіл. Це пов’язано з тим, що фізичні властивості поверхні твердих тіл недостатньо визначені. У зв’язку з цим актуальними є дослідження фізичних механізмів адсорбційної чутливості твердих тіл. Необхідно зазначити, що в літературі не існує чіткого підходу до визначення поняття адсорбційної чутливості напівпровідникових матеріалів, без якого неможливо однозначно і математично точно визначати адсорбційні властивості різноманітних матеріалів і порівнювати дані, одержані в різних умовах.

Актуальними є дослідження напівпровідникових матеріалів із значною питомою поверхнею (тонкі шари, пористі матеріали, кластерні структури). Фізичні властивості цих структур визначаються переважно параметрами їх поверхні. Формування дрібнодисперсійних кластерів призводить до квантоворозмірних ефектів. Адсорбційна чутливість таких структур практично не досліджувалась.

Утворення кластерів різноманітних конфігурацій на поверхні твердих тіл внаслідок легування їх поверхні та іонної імплантації атомами важких металів приводить до суттєвого їх впливу на електронні та адсорбційні властивості тонких шарів напівпровідників. Різні форми, розміри та фізико-хімічні властивості кластерів визначають широкий спектр параметрів таких структур.

Дослідження в галузі адсорбційної чутливості напівпровідників мають також практичне значення для розробки технології газових сенсорів нового покоління. Нині актуальною є розробка фізичних моделей електронних та адсорбційних властивостей високочутливих, селективних і стабільних сенсорів.

Окреме місце займають селективні якості сенсорів. Пошук напівпровідникових матеріалів та легуючих домішок для створення сенсорів потребує розширення обсягу експериментальних досліджень. Для оптимізації цього процесу необхідна розробка фізичних моделей газочутливих властивостей, залежності їх від параметрів системи напівпровідник- адсорбат, оскільки розглянути експериментально всі можливі комбінації матеріалів, легуючих домішок та газів взагалі неможливо.

Важливе практичне значення мають також дослідження, які пов’язані з підвищенням метрологічних характеристик сенсорів за рахунок комп’ютерної обробки сигналів. У зв’язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій урахування впливу декількох компонент середовища, що аналізується на основі досліджень адсорбційної чутливості напівпровідників, з’являються нові можливості для розв'язання названих вище проблем.

З'ясування фізичних властивостей і механізмів адсорбційної чутливості напівпровідникових структур з нанорозмірними кластерами є новим напрямком у розвитку сучасної наноелектроніки.

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами. Робота відповідає основним науковим напрямам діяльності науково- дослідної лабораторії №3, кафедри експериментальної фізики ОДУ. Дослідження у даному напрямку проводились у рамках госпрозрахункових та бюджетних тем Одеського університету. Бюджетні теми виконувались за розпорядженням міністерства освіти України і ДКНТ України.

1. №217 “Разработка технологии изготовления датчиков концентрации кислорода, двуокиси серы и сероводорода”.

2. №603 “Разработка полупроводниковых пленочных чувствительных элементов и исследование возможности создания  газоанализатора на их основе”.

3. №217 “Разработка полупроводниковых измерительных приборов на кислород в интегральном исполнении”;

4. №998 “Исследование физико- химических процессов в пористом кремние при взаимодействии с газами”;

5. №348 Міносвіти України “Дослідження фізико- хімічних процесів в пористих напівпровідникових структурах функційних елементів інтегральних мікроелектроних систем”;

6. №5.44.02/103 ДКНТ України “Розробка напівпровідникових мікроелектроних газочутливих елементів для екологічного контролю повітря”;

7. № 608, 347 Міносвіти України “Дослідження електроних процесів в плівкових матеріалах та МДН структурах на їх основі”.

Автор був науковим керівником тем, вказаних в п.п. 4-6, відповідольним виконацем тем по п.п.1-3, 7.

Мета і задачі дослідженнь. Метою роботи є встановити природу адсорбційної чутливості напівпровідникових матеріалів та механізми залежності її від структури матеріалів, їх хімічного складу, електронних параметрів, легуючих домішок, хімічної активності газової компоненти та умов вимірювань, фізичної природи центрів адсорбції. З’ясувати механізми локалізації та транспорту зарядів при адсорбції газів.

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язувались такі задачі:

1. Вивчення електронних, адсорбційних властивостей напівпровідникових матеріалів з кластерними структурами, які можуть бути отримані при легуванні поверхні, іонній імплантації атомами важких металів, а також при анодному травленні кристалічного кремнію;

2. Розробити фізичні моделі адсорбційної чутливості твердотільних матеріалів, що дозволить прогнозувати зміни властивостей різних матеріалів при адсорбції газів та забезпечити цілеспрямований пошук нових перспективних матеріалів та умов їхнього виготовлення з високими метрологічними характеристиками.

Комплексність досліджень забезпечувалася використанням широкого набору сучасних експериментальних методів: вторинно- іонної мас-спектроскопії, електронно-мікроскопічного і енерго-дисперсійного аналізу та класичних методів: дифракції рентгенівських променів, дослідження ефекту Холла та інших. Обробка отриманих експериментальних даних виконувалась за допомогою моделювання на ЕОМ в прикладних пакетах Mathcad, Origin, Pascal.

Достовірність одержаних результатів забезпечувалася комплексним характером досліджень на основі використання апробованих експериментальних методик, атестованих газових середовищ високої якості та чистоти, обробкою на ЕОМ експериментальних результатів, інтерпретацією результатів досліджень на основі літературних даних та їх   збігом у незалежних експериментах.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Розроблено і впроваджено універсальне визначення адсорбційної чутливості (АЧ) твердих тіл, яке полягає в знаходженні ступеня зміни будь якої фізичної величини при варіації тиску газу і дає можливість математично описувати взаємодію різних газів з напівпровідниками незалежно від їхнього типу, структури, умов вимірювань. Введене визначення дозволяє кількісно характеризувати концентраційну залежність чутливості, знаходити області максимумів АЧ.

2. Вперше встановлено закономірності адсорбційної чутливісті напівпровідникових плівок з поверхнею, яка легована методами поверхневого легування (ПЛ) з газової фази та іонної імплантації важкими металами Ag, Cd, In, Sn, Sb, а також атомами халькогенів S, Se, Te. Визначено фізичний механізм адсорбційної чутливості до кисню тонкошарових напівпровідникових структур, які містять кластерні структури металів (сферичні, нитковидні кластери та віскери) на поверхні твірдого тіла. Зафіксовано вплив адсорбованих частинок на транспорт зарядів при зміні розмірів і форми кластерів, а також транспорт заряджених іонів адсорбату вдовж поверхні нитковидних кластерів.

3. Виявлено зменшення енергії зв'язку адсорбованого кисню з поверхнею напівпровідникових структур і збільшення їх адсорбційної чутливості до кисню при поверхневому легуванні. Зменшення енергії зв'язку адсорбата з поверхнею відбувається внаслідок взаємодії заряджених частинок адсорбату і дефектів модифікованої поверхні напівпровідника між собою. Найбільш значний ефект має місце при легуванні атомами індію. Це дозволяє при низькій температурі вимірювань значно підвищити селектівність та стабільність параметрів напівпровідникових структур.

4. Встановлено фізичній механізм адсорбційної чутливості напівпровідникових структур на основі оксидів важких металів і їх сендвіч структур до сірководню, що полягає в зміні висоти бар'єру між сендвіч структурою при адсорбції газу. Виявлено, що у високолегованих зверхтонких плівок оксиду індію при взаємодії з оксидами азоту АЧ пов'язана із зміною рухливості електронів. Встановлено механізм АЧ тонких плівок аморфного гідрогенізованого кремнію до парів води, який полягає у тому, що поверхневий фотопотенціал a-Si:H залежить від адсорбції води.

5. Вперше виявлено закономірності адсорбційної чутливісті макро-, мікро- і нанопоруватого кремнію. При кімнатних температурах вимірювань з широкого кола досліджених газів на електронні властивості пористого кремнію впливає адсорбція газів з високим дипольним моментом. Адсорбційна чутливість структур макропоруватого кремнію до аміаку обумовлена впливом адсорбції NH3 на поверхневу провідність та ємність міжпористого простору. Виявлено, що в неоднорідних мікропоруватих структурах виникає електрорушійна сила, величина якої залежить від освітлення та адсорбції дипольних частинок на поверхні пор. Вперше запропоновано спосіб керування величиною адсорбційної чутливості зміною освітлення зразка. Встановлено, що при адсорбції полярних частинок аміаку інтенсивність люмінесценції нанопоруватого кремнію падає внаслідок обмеження транспорту нерівноважних носіїв заряду до центрів випромінювальної рекомбінації.

6. Проведено детальне вивчення механізмів деградації адсорбційної чутливості напівпроводників. Причина деградації пов'язана з міграцією заряджених іонів гратки з об'єму на поверхню напівпровідника. У напівпровідникових плівках, які містять на поверхні атоми і кластери індію, ці процеси не спостерігаються.

7. Вперше розроблено методику компенсації температурних похибок аналізу при використанні розроблених напівпровідникових мікроелектронних адсорбційних чутливих елементів з датчиком температури, яка заснована на врахуванні впливу температури напівпровідника на величину АЧ і отримано формули, за допомогою яких розрахунковим шляхом можна суттєво підвищити точність аналізу. Запропонований алгоритм урахування впливу декількох газів на електронні властивості дозволяє розрахунковим методом проводити багатокомпонентний аналіз за допомогою матриць розроблених сенсорів. Така методика була застосована для одночасного визначення NO та NO2 в середовищах, що містять оксиди азоту.

Практичне значення отриманих результатів.

1. Розроблено і впроваджено універсальний метод визначення  адсорбційної чутливості різноманітних напівпровідникових матеріалів. Вказаний метод може бути ефективно використаний для порівняння параметрів різних сенсорів і при стандартизації сенсорів за параметром адсорбційної чутливості.

2. Розроблено методику керування газочутливими параметрами поверхні напівпровідників, підвищення стабільності і зменшення  інерційності адсорбційно- десорбційних процесів за рахунок зменшення енергії зв’язку адсорбованих частинок з поверхнею твердого тіла. Таке зменшення енергії зв’язку відбувається в результаті збільшення концентрації атомів донорів та акцепторів на поверхні за рахунок легування або імплантації іонів.

3. Розроблено технологію виготовлення напівпровідникових сенсорних елементів, чутливих до кисню, оксидів азоту, сірководню, водню, води та аміаку.

4. Запропоновано формули, що враховують вплив температурних та інших факторів на роботу сенсорів складу газів, на основі вивчення їх електрофізичних властивостей і чутливості до газів.

5. Розроблено технологію виготовлення сенсорів у мікроелектронному виконанні з дуже малою потужністю, що споживається. Ці вироби найбільш придатні для застосування в галузях, для яких є принциповими мала маса та величина енергоживлення сенсорів.

Апробація результатів дисертації.

Матеріали дисертації доповідались на:

міжнародних конференціях: “EUROSENSORS-XII” (Southampton, England, 1998), “EUROSENSORS-XI” (Warshaw, Poland, 1997), I International seminar on Semiconductor Gas Sensors (Ustron, Poland, 1998), Sensors Springtime in Odessa (Odessa, Ukraine, 1998), IV NEXUSPAN workshop on sensors (Оdessa, Ukraine, 1997), OPDIM-97 (Kiev, Ukraine, 1997), III NEXUSPAN workshop on sensors in microsystem (Moscow, Russia, 1996), “Intrenational conference on electron localization and quantum transport in solids” (Jaszowic, Poland, 1996), “15th European conference on surface science” (Lille, France, 1995), “SENSOR-93” (Saint Peterburg, Russia, 1993), “MERA-92”, “MERA-91” (Мoscow, Russia, 1992, 1991), “Ecological problems of cities and industrial regions” (Odessa, Ukraine, 1991), “Physik der Halbleiteroberfläche” (Berlin, Germany, 1989), “Festkörperchemie komplexer oxidischer Systeme” (Graifswald, Germany, 1990), “Перспективные направления развития экологии, экономики и энергетики” (Одесса, Украина, 1998), “Экология городов и реакриционных зон” (Одесса, Украина, 1998), “V международной конференции по физике и технологии тонких пленок” (Ивано-Франковск, Украина, 1995), “Аэрокосмический комплекс: конверсия и технологии” (Житомир, Украина, 1995), “Физика окисных пленок” (Петрозаводск, Россия, 1994), XVIII конференция стран СНГ “Дисперсные системы” (Одесса, 1998).

всесоюзних конференціях: “Физико- химические свойства пористого кремния” (Ярославль, 1991), “Микроэлектронные датчики в машиностроении” (Ульяновск, 1990), “Совершенствование аналитического контроля на предприятиях химической промышленности” (Москва, 1987), “Современные методы и  способы автоматического контроля атмосферного воздуха и  перспективы их развития” (Киев, 1987), “Физико-химические методы и инженерно- технические решения в газоаналитическом приборостроении” (Москва, 1984), на всесоюзной школе по “Физике полупроводников с глубокими уровнями” (Ташкент, 1984), “Перспективы развития электрохимических и адсорбционно- полупроводниковых приборов газового анализа для контроля атмосферы” (Одесса, 1983);

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 21 статтях в наукових журналах (з котрих 11 статей є самостійними публікаціями без співавторів), 4 авторських свідоцтвах на винахід, 32 працях і тезах конференцій. Список основних публікацій за темою дисертації наведено в кінці автореферату.

Особистий внесок здобувача. Всі наведені експериментальні і       розрахункові дані виконано безпосередньо автором. В значній частині спільних робіт автору належить ініціатива формулювання завдань досліджень, обгрунтування напрямків наукового пошуку, інтерпретації одержаних результатів.

``	Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 розділів, висновку, списку цитованої літератури, додатку. Повний обсяг дисертації складає 373 сторінки. Дисертаційна робота викладена на 251 сторінці машинописного тексту, містить 159 рисунків, 19 таблиць, 379 бібліографічних посилань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ містить обгрунтування актуальності розглянутих у дисертаційній роботі досліджень. У цьому розділі сформульована основна мета роботи, відображена наукова новизна та практична цінність досліджень, наводяться основні положення, що виносяться на захист.

В першому розділі наведено короткий аналіз літературних даних за темою дисертації. Розглянуто основні електронні властивості реальної поверхні напівпровідників та газочутливі ефекти на ній, проблеми і перспективи створення адсорбційних чутливих елементів.

На основі вивчення літератури, яка стосується кількісного аналізу змін параметрів, що спостерігаються при хемосорбційно- десорбційній взаємодії газів із реальною поверхнею напівпровідникових структур та оптимізації пошуку технології виготовлення сенсорів нового покоління, показана необхідність введення параметра адсорбційної чутливості b  напівпровідникових матеріалів:

b(p)=S-1dS/dp,

де: S- параметр, що змінюється при адсорбції газу і може мати сенс електропровідністі, ємності, імпедансу твердотільного матеріалу, фотопровідністі, інтенсивністі люмінесценції, величини електрорушійної сили на контактах зразка і т.ін.; p- парціальний тиск газу (або концентрація газу у суміші).

Запропонований параметр b дає можливість кількісно характерізувати величину АЧ будь-яких газочутливих матеріалів у будь-якому діапазоні тиску газу та знаходити області тиску, в яких у даного сенсора має місце максимум чутливості до даного типу газу. Параметр АЧ є універсальним, і його можна використовувати як міру адсорбційної чутливості при проведенні метрологічних експертиз різноманітних сенсорів.

Другий розділ присвячено розгляду узагальненої фізичної моделі адсорбційної чутливості електропровідності тонких напівпровідникових шарів. Адсорбційна чутливость тонких шарів пов’язана з впливом адсорбції на електричні властивості напівпровідників. Внаслідок локальної взаємодії адсорбату з центрами адсорбції змінюється зарядовий стан поверхні, що спричиняє відповідну зміну поверхневої провідності матеріалу. Показано, що висока чутливість до кисню тонких шарів селеніду кадмію пов’язана з тим, що в процесі конденсації на їх поверхні формується канал з високою провідністю, що є результатом збагачення приповерхневих шарів надстехіометричним кадмієм. Однак концентрація поверхневих донорів- центрів адсорбції кисню залежить від того, в який момент припинено подачу пару CdSe на підкладку. Це призводить до значного розкиду значень параметра адсорбційної чутливості для шарів CdSe з приблизно однаковими значеннями товщини та питомої електропровідності.

Адсорбційна чутливість електропровідності на постійному струмі вимірювань G тонких напівпровідникових шарів n- типу виражається формулою

bG= bmn+bn,

де: bn, bmn - чутливості концентрації електронів n та їхньої рухливості m до адсорбції газових компонент. Для величин bn отримано вираз:

bn = (n-1dn/dys )´dys/dp,

де: n- концентрація електронів для напівпровідника п-типу, що описується формулою: n= (enibdhmpl-1+hl-1Gs(ys,l))/emp; e- заряд електрона, ni- концентрація електронів у власному напівпровіднику; b= mn/mp; d- товщина шару, h, l- ширина і довжина міжелектродного проміжку зразка; l= n/ni; ys=eVs/kT- безрозмірний поверхневий потенціал, Gs- поверхнева провідність, що в загальному вигляді розраховується за формулою: Gs =0.5enimnLdГ(ys,l,b); Ld-Дебаївська довжина;

;  Ф (y, l, b)=[l(exp(-y)-1) +bl-1 (exp(y)-1)];

Функція F у загальному вигляді дорівнює [l(exp(-y)-1)+l-1(exp(y)-1)+(Ndni)-1 ´ln(1+exp(ed-y)/(1+exp(ed)]0.5.

Величини dn/dys і dys/dp мають вигляд:

dn/dys =+0. 5hl-1niLdФ (ys,l,b)/F (ys,l);

dys/dp=ao-1exp(-qo) Y2{H'Y-HY'}

де: Y=Noh-++niLdF(ys,l); H=(1-h)[--niLd F(ys,l)]; Y'=dY/dys; H'=dH/dys; Ndsi,Nasj,- концентраціїї донорів та акцепторів на поверхні; f1i, f2j- функції, що описують їх зарядовий стан.

Для напівпровідників р- типу отримано аналогічні формули. Формули для АЧ показують, що її величина визначається значною кількістю параметрів напівпровідника, адсорбату та умовами вимірювань. З метою визначення параметрів, які найбільш впливають на величину АЧ, моделювання в роботі було виконано на ЕОМ.

Встановлено, що параметром, який здійснює найбільший вплив на Gs, є величина поверхневого потенціалу ys, зокрема, на залежності b(ys) мають місце дві області високої чутливості до адсорбційно- десорбційних процесів: при слабкому збагачуванні електронами поверхні і в області інверсії провідності. В області інверсії провідності величина АЧ змінює свій знак. При наявності на поверхні глибокого збідніння та значного збагачення електронами величина АЧ дуже мала за абсолютною величиною. Це пояснюється тим, що величина інтеграла Г найбільш різко залежить від ys в області значень поверхневого потенціалу поблизу нуля та інверсії провідності. Величина dys/dp має максимум при плоских зонах на поверхні, тому значення b більше для n- типу напівпровідника поблизу ys=0 за однакових інших умов. При збільшенні параметра l до 1, тобто при наближенні рівня Фермі до середини забороненої зони, спостерігається зростання b, яке пов'язане зі зменшенням впливу об'ємної електропровідності на величину G. Таким чином, АЧ зростає зі збільшенням ролі поверхневої провідності Gs. Найбільш різко b залежить від величини l, якщо 2bxl-1>Г, яка має місце при збідненні електронами поверхні напівпровідника. Збільшення параметра Eg призводить до зростання величини dys/dp. Тому в сенсорах доцільно використовувати більш широкозонні напівпровідники. Слід зазначити, що величина АЧ не залежить від значень рухливості електронів та дірок у напівпровіднику, а залежить тільки від іх відношення b.

Розрахунки залежності АЧ від концентрації поверхневих рівнів біографічного походження донорного типу Nds і їх положення в забороненій зоні eds показують, що із зростанням Nds та eds спостерігається збільшення b на декілька порядків величини. Причому найбільш різко АЧ залежить від Nds в області  кімнатних температур. Це пов'язано з тим, що параметр l при зниженні температури збільшується і при зростанні Nds знаменник у формулі b швидше прямує до нуля в області низьких температур, ніж в області високих. При достатньо високих температурах, коли параметр l суттєво впливає на значення функцій Y і H, адсорбційна чутливість від величини концентрації поверхневих донорів практично не залежить. Збільшення концентрації Nas та енергії активації поверхневих станів акцепторного типу eas біографічного походження приводить до зменшення АЧ. Однак, при достатній концентрації Nas на залежностях b(ys) виявляється різке підвищення чутливості, яке супроводжується  інверсією знаку АЧ.

Зростання енергії зв'язку адсорбату Eta з поверхнею матеріалу від 0,7 до 1,2 eВ, згідно з розрахунками, приводить до зростання АЧ на 4¸6 порядків величини. Це зумовлено тим, що при збільшенні Eta зростає ступінь заповнення електронами, і відповідно, зростає частка заряду, локалізованого на адсорбаті.

Одним з методів керування електронними параметрами напівпровідника в процесі конденсації є варіації складу атмосфери. Зростання тиску кисню при конденсації плівки має приводити до насичення об’єму напівпровідника киснем і зростання параметра l. Досліджено вплив кисню в технологічній камері на електричні властивості та адсорбційну чутливість плівок селеніду кадмію. Встановлено, що зростання тиску кисню в технологічній камері при конденсації CdSe приводить до збільшення провідності зразків на 8 порядків величини, зміни кристалічної структури матеріалу і появи високої концентрації надстехіометричного кадмію на їхній поверхні. Це пов’язане із значним розсіюванням селену молекулами О2 і зростанням тиску кисню. Адсорбційна чутливість зразків має максимальне значення при тиску кисню в технологічній камері »0,1 Па. В даному випадку адсорбційна чутливість обумовлена збагаченням поверхні донорними центрами Cdi, що є центрами адсорбції молекулярного кисню.

Із зростанням температури вимірювань експериментально спостерігаються два максимуми адсорбційної чутливості напівпровідникових шарів до кисню, природа яких пов’язана з молекулярною та атомарною формами адсорбції кисню. У розділі 2 наводяться також експериментальні залежності АЧ від параметрів напівпровідника та умов вимірювань, що аналізуються з позицій моделі адсорбційної чутливості та виконаних розрахунків.

У третьому розділі наведено результати поверхневого легування та іонної імплантації напівпровідникових плівок селеніду кадмію атомами важких металів (Ag, Cd, In, Sn, Sb). Незалежно від хімічної природи атоми металів на поверхні ведуть себе як одновалентні донори. Причому найбільше впливають на електричні параметри плівок атоми індію, які мають найбільшу поляризаційну здатність та найменшу енергію активації у порівнянні з іншими дослідженими атомами металів.

Збільшення концентрації атомів важких металів на поверхні тонких плівок селеніду кадмію приводить до зміни основної форми хемосорбції кисню (від атомарної до молекулярної), зменшення енергії зв'язку молекул кисню і значного збільшення адсорбційної чутливості поверхні. АЧ із зростанням Ns спочатку збільшується, досягаючи максимуму при концентрації 1013¸ 5´1014 cм-2, а після цього зменшується.

При ступені легування, меншій за 1015 см-2, атоми металів можна розглядати як одиничні атоми, які адсорбовані на поверхні напівпровідника. Зменшення параметра Eta може бути пов’язане тільки з диполь- дипольною та електростатичною взаємодією поверхневих донорно- акцепторних комплексів D+d-A-d (d- ступінь переносу заряду в комплексі), взаємодія між якими зростає при збільшенні числа Ns внаслідок зменшення відстані між ними. Енергія взаємодії між поверхневими диполями знаходиться за формулою Edip-dip=2p2R-3 (p=q(a+1/keo)- дипольний момент, q=dqo, qo- максимальний заряд в комплексі) і при відстанях, що дорівнюють міжатомним, може досягати 0.5 еВ. При концентрації більше 1015 см-2 величина Eta може зменшуватися за рахунок сил, що діють з боку структури кластерів атомів металу. Утворення нанорозмірних кластерів доведено за допомогою електронно- мікроскопічних досліджень.

При легуванні поверхні акцепторними атомами халькогенів спостерігається збільшення енергії зв'язку кисню з поверхнею до 0.8 еВ, та значне зменшення АЧ. Спад чутливості, який має місце незважаючи на зростання параметра Eta, пов'язаний із значним зменшенням адсорбційної спроможності поверхні. При ступені легування NSe>1015cм-2 після термообробки у вакуумі при температурі 500 К провідність плівок CdSe у вимірювальній камері стає дірковою. Вимірюваня адсорбційної чутливості до кисню цих плівок показали наявність позитивного знаку величини »0,1 від.од./об%, що відповідає результатам розрахунків наявності максимуму b в інверсійній області.

Досліджено фізичні властивості та адсорбційну чутливість зразків, що містять на поверхні нитковидні кластери індію та селену, які формуються на поверхні при значних швидкостях конденсації. Виявлено суттєве зниження енергії зв'язку кисню із такими структурами порівняно з нелегованими зразками. Електрони в стаціонарному випадку розташовані на поверхні ниток металу і відіграють роль центрів адсорбції кисню. Фізичною причиною зниження енергії Eta є взаємне електростатичне відштовхування заряджених іонів кисню на поверхні ниток. При тисках кисню більших 100 мбар зареєстровано зростання провідності, яке  пов’язане з транспортом іонів кисню вздовж ниток індію.

Якщо проводити легування поверхні напівпровідника безпосередньо після його конденсації, тоді формуються нитковидні кластери індію перпендикулярно до поверхні твердого тіла. Фізична природа виникнення таких нитковидних кластерів (віскерів) пов’язана з передачею енергії релаксуючих гвинтових дислокацій на поверхні напівпровідникового шару до віскерів металу. Зниження енергії зв'язку кисню з досліджуваними структурами, що містять віскери, обумовлене наявністю електростатичних полів поблизу віскерів і поверхні ниток.

Дослідження виготовленої серії зразків з імплантованими атомами важких металів Ag, Cd, In, Sn, Sb в області енергій 30 кеВ і доз від 1012 до 1018 см-2 дозволило з’ясувати, що найбільший вплив на електронні властивості матеріалу та адсорбційну чутливість до кисню здійснюють іони індію. Глибина проникнення іонів дорівнює товщині шару напівпровідника.

Вивчено вплив іонної імплантації на електричні властивості і АЧ до кисню плівок CdSe. Встановлено, що при іонній імплантації спостерігається зменшення ефективної концентрації електронів n та їхньої рухливості m, яке пов'язане із захопленням вільного електрона іоном металу та утворенням комплексу дефектів, найпростішим з яких може бути комплекс Me-{Cdi+ - [Se]+}.

При зростанні дози опромінення Ф до 1013 см-2 спостерігається зростання до 0.46 еВ величини бар’єру між локальними зонами (кластерами) з високою провідністю. Проте, при більш високих Ф величина бар'єру падає і при дозах, більших 1016 см-2, рухливість практично не залежить від температури, що пов’язано із зміною провідності практично всієї поверхні. Вимірюваня чутливості bn показали, що при зростанні дози Ф відбувається лише зменшення її величини, у той час як bm зростає більше ніж на порядок величини, досягає максимуму при Ф= 1013 cм-2 і після цього зменшується на порядок величини порівняно з контрольним зразком. Важливо підкреслити, що адсорбційна чутливість до кисню спостерігається при кімнатній температурі, що пов’язане з більш суттєвим пониженням енергії зв'язку кисню з поверхнею ніж при поверхневому легуванні плівок.

Дослідження впливу відпалу у вакуумі на електричні параметри і адсорбційну чутливість до кисню тонких напівпровідникових шарів селеніду кадмію з імплантованими іонами важких металів Ag, Cd, In, Sn, Sb показали, що атоми індію і срібла є найбільш електрично активними домішками в імплантованих шарах. При цьому атоми індію, із ряду досліджених металів, найбільш значно впливають на адсорбційну чутливість до кисню.

В четвертому розділі наведено результати експериментальних досліджень адсорбційної чутливості різноманітних напівпровідникових структур до сірководню, оксидів азоту, кисню, парів води.

Розглянуто механізм АЧ до H2S тонких плівкових структур на основі оксидів металів. З’ясовано, що максимум чутливості нелегованих окисних плівок знаходиться, як правило, в області температур, більших 600 К. Проведено експериментальні дослідження двокомпонентних окисних структур типу “сендвіч”, які дозволили отримати високе значення АЧ при температурі 433 К і при використанні структур SnO2:PbO, отримати максимум чутливості в області мікроконцентрацій H2S (6.1 мг/m3). Одержані структури мають чутливість до SO2 у 70 разів меншу, ніж до основного компоненту, що значно краще, ніж у відомих сенсорів на сірководень.

Представлено результати вивчення АЧ до мікроконцентрацій окислів азоту структур на основі плівок окислів важких металів, отриманих магнетронним розпилюванням в атмосфері кисню. Виявлена висока чутливість тонких плівок на основі оксиду індію до NO2, NO. Адсорбційна чутливість пов'язана зі зміною рухливості електронів при адсорбції цих реакційно здатних газів. Чутливості до компонентів O2 і CO складають £ 2´10-3 від.од./об% і £ 7´10-3 від.од./об%, що менші від величини АЧ до окислів азоту ³5´10-2 від.од./ррм, ³ 1´10-2 від. од./ррм.

При дослідженні аморфного гідрогенезованого кремнію було помічено, що при зростанні енергії квантів світла, яке падає на поверхню плівки за наявності і відсутності парів води, відношення фотопровідностей g= sph/spho зростає приблизно на порядок величини (spho, sph- фотопровідності зразків аморфного гідрогенезованого кремнію до і після адсорбції H2O). Цей факт свідчить про вплив поверхневого викривлення зон на величину фотопровідності плівок a-Si:H. Для п-типу аморфного кремнію з урахуванням рекомбінації нерівноважних носіїв через рівні Ect, Edb, Evt отримано аналітичний вираз для параметра g:

де a- коефіцієнт поглинання світла, d- товщина шару, x- відстань від поверхні, ys- поверхневе викривлення зон, q= e2g/eoer, er= 11,6, g= 1016 см-3 eB-1. У разі слабкої абсорбції параметр g практично дорівнює 1. Це означає, що величина фотопровідності не залежить від поверхневого викривлення зон. В області сильного поглинання світла (a³ 105 см-1) обчислення приводять до залежності g=ys(1-exp(-ys)). Таким чином, спад фотопровідності пов'язаний з викривленням зон на 0.1 eВ, що призводить до зростання темпу рекомбінації через хвости зон. На основі ефекту впливу адсорбції пари води на величину поверхневого викривлення зон досліджено при кімнатній температурі адсорбційну фоточутливість шарів a-Si:H до H2O, яка визначається за формулою bph= sph-1dsph/dp. Чутливість bph до інших газових компонентів (CO, CO2, H2, N2, NO2, O2, CH4) відсутня. Цей результат має важливе практичне значення для селективного виміру вологості газових середовищ.

Дослідженнями адсорбційної чутливості тонких дрібнодисперсних шарів оксиду титану, легованих атомами натрію, встановлено, що електропровідність зразків керується величиною міжкристалічного бар'єру, величина якого змінюється при адсорбції кисню. Атоми натрію виступають як центри адсорбції кисню і підвищують чутливість структури до O2.

У п'ятому розділі проведено дослідження формування електронних властивостей поруватого кремнію (Por-Si) за різноманітних технологічних умов травлення в електролітах на основі фтористоводневої кислоти, при додаткових освітленні та ультразвуковій обробці. Розміри пор коливаються від 1 нм до 10 мкм в залежності від технологічних умов і матеріалу підкладки. На кремнії р-типу шар Por-Si формується практично незалежно від рівня легування. Для формування поруватої структури на зразках п-типу необхідно використовувати додаткове освітлення. Це пов'язане з тим, що провідну роль у розчиненні кремнію відіграють дірки.

Основний вплив на швидкість росту шару має густина анодного струму. Однак при густині струму понад 80 мA/см2 швидкість росту практично не збільшуєтся, що пов’язується із нестачею дірок в області електрохімічної реакції розчинення кремнію.

Мас-спектрометричними дослідженнями вторинних іонів встановлено високий ступінь гідрогенізації поруватого кремнію, що досягає в окремих зразках 45 ат%. Встановлена присутність атомів кисню, фтору, вуглецю в структурі матеріалу. Основна маса атомів водню зосереджена у приповерхневій області поруватого кремнію.

В дисертації наведено дані вивчення електричних та фотоелектричних властивостей зразків Por-Si залежно від параметрів кремнію і режимів травлення. З аналізу вольт- амперних характеристик випливає, що контакти щілинного типу з алюмінію можуть мати як омічні, так і випрямлючі властивості. Добра омічність завжди виявлялася на зразках, отриманих на C-Si з високим рівнем легування (ЕКЕС-0,01, ЕКДБ-0,03). На зразках з меншою питомою провідністю підкладки спостерігаються як омічні (ЕКЕФ-7,5) контакти, так і контакти що випрямляють (КДБ-10). У зразків з контактами, що випрямляють, встановлено виникнення електрорушійної сили (ЕРС), в результаті адсорбції парів аміаку чи опромінення світлом з видимої області спектру. Вимірювання ефекту Хола в вакуумі та в атмосфері пари аміаку показали, що адсорбція газу з концентрацією 490 ррм на зразках п-типу (ЕКЕФ-7,5) приводить до збільшення концентрації електронів у 2¸4 разів і зменшення рухливості у 6¸9 разів. На зразках Por-Si, отриманих на р-підкладках, вплив адсорбції NH3 був протилежним.

На дрібнопоруватих структурах в області мікроконцентрацій аміаку спостерігалося зменшення електропровідності, однак при зростанні концентрації газу відбувалось збільшення провідності, що пов’язано зі зміною типу провідності матеріалу. Величина змін n і m при хемосорбції NH3 істотно залежала від біографії зразка. Характерною особливістю зразків Por-Si є високе значення ємності структури C, що у більшості випадків досягала декілька десятків нанофарад. При адсорбції аміаку спостерігалося зростання ємності у 1.5 ¸ 24 рази.

Дослідження механізму адсорбційної чутливості до пари аміаку зразків макро- та мікропористого кремнію з різною технологією виготовлення показало, що величина АЧ для поруватого кремнію може мати як позитивний, так і негативний знак. Спостерігався значний розкид її значень залежно від біографії зразків та умов вимірювань. Для розуміння закономірностей взаємодії газу з поруватою структурою побудована математична модель АЧ макропоруватого кремнію. Адсорбційну чутливість Por-Si подано у вигляді:

bZ=-Z-2{w2C2bC - R-2bR}.

Тут Z=(w2C2+R-2)-0.5- імпеданс еквівалентної схеми структури, що складається з ємності C=C1/2, і опору R=(R1-1+(2R1+R2)-1)-1, ввімкнутих паралельно, bC і bR- їхні адсорбційні чутливості,  C1- ємності структури, R1, R2 - електричні опори вздовж і вглиб поверхні кристалу, R3- опір кристалічного кремнію. Оскільки використовувався кристалічний кремній з низькою електропровідністю, а електропровідність зразків Por-Si була значно меншою, то внеском R3 можна знехтувати. Тоді bR дорівнює

bR= (1/R1+1/2R2)-1{R1-1bR1+ (2R2)-1bR2}.

Проведено обчислення величин bR1, bR2, bC для ідеальної схеми поруватого матеріалу з рівномірно розподіленими порами. Справедливість такого наближення випливає з аналізу морфології поверхні макропоруватого кремнію. У цьому випадку АЧ описується властивостями одного осередку, сформованого чвертю зони між 4 порами, опір якої Ro в n/m раз менший за R1 (n, m - число пор між електродами по довжині і ширині міжелектродного проміжку). Величина bRo= bR1 = (bn+bm),

де: bn={G1-1+G2-1}-1d[G1-1+G2-1]/dys´dys/dp,

,

,

bm= {1+b/[eyso/kTEs]}-1{-b/[eyso2/kTEs]}dyso/dp.

Значення bC залежить від ємності одного осередку, ємність якого для газопрозорого електрода являє собою суму складових C1ij=eeod/ln[ri/ro] та C2ij= eeopr2/(r1-ro), які формуються, відповідно, боковою поверхнею і дном пори. У свою чергу, ці ємності складаються з ввімкнутих послідовно ємності просторового заряду CОПЗ і ємності іншої частини структури Co. Розрахунок АЧ зводиться до обчислення bC за формулою Co(Co+CОПЗ)-1´(dCОПЗ/dys) ´(dys/dp). Аналіз адсорбційної чутливості показує, що величина bm має негативний знак у всіх випадках, коли параметр r=Ld/Lb близький до 1. Знак bn залежить від типу провідності шару поруватого кремнію: для n-типу він позитивний, для р-типу- негативний при адсорбції парів аміаку. Знак bC визначається величиною поверхневого потенціалу. При збідненні електронами знак bC буде негативним, а, при збагаченні- позитивним. Сумарна величина АЧ залежить від суми bC і bR. При різних знаках bC і bR може реалізуватися ситуація на частоті вимірювання w, коли виконується умова w2C2bC= R-2bR, при якій bZ дорівнюватиме нулю.

Таким чином, для підвищення величини АЧ необхідно вибирати умови, при яких знаки компонент мають бути однаковими. Проведені дослідження дозволили визначити умови отримання високочутливих зразків до пари аміаку, які мають максимум чутливості в області мікроконцентрацій NH3.

Встановлено, що у зразках мікропоруватого кремнію утворюється електрорушійна сила на контактах щілинного типу при освітленні чи адсорбції аміаку. Максимальний ефект спостерігався при пористості зразків біля 43¸47%. Фізична причина явища пов’язана з неоднорідними властивостями матеріалу вздовж поверхні, що веде до просторової локалізації носіїв заряду. З усього переліку газів, що досліджувалися, лише дипольні молекули аміаку викликають зміну величини напруги на контактах U. За умов одночасного освітлення положення максимуму АЧ до аміаку змінюється від 36 ppm до 330 ppm при збільшенні інтенсивності світла. Цей ефект має практичне значення, оскільки з’являється можливість керувати величиною адсорбційної чутливості bU =U-1 dU/dc.

Виявлено ефект впливу адсорбції дипольних молекул аміаку на величину стаціонарної фотолюмінесценції мікропоруватого кремнію. Фізичний механізм впливу адсорбції пов'язаний з обмеженням руху нерівноважних носіїв до центрів люмінесценції- квантових ниток кремнію. Величина АЧ bIL= IL-1dIILdc має максимум при концентрації аміаку 30 ppm в суміші з особливо чистим азотом. Важливо додати, що інерційність адсорбційно- десорбційних процесів менша від 1 с, що має суттєве значення для створення швидкодіючих сенсорів.

У шостому розділі проведено аналіз кінетичних процесів на поверхні досліджуваних напівпровідникових матеріалів.

Виявлена релаксація електропровідності низькоомних зразків селеніду кадмію, що виникає після підключення напруги живлення. Встановлено, що причина релаксації пов'язана з утворенням неоднорідності на поверхні шару при контакті з киснем, яка рухається в напрямку аноду і стимулюється розвитком двох процесів: термічним розігріванням центральної частини зразка і хемосорбцією атомів кисню. Встановлено, що при розмірі неоднорідності 0.8 мм і часу релаксації 12 хв., швидкість дифузії атомів кисню по поверхні досягає 1.1 мкм/с.

Для створення чутливих до газів сенсорів дуже важливими є дані щодо інерційності адсорбційно- десорбційних процесів. У роботі досліджено вплив поверхневого легування атомами важких металів на величину інерційності t і швидкості зростання та спаду електропровідності тонких плівок CdSe. Встановлено, що поверхневе легування атомами важких металлів приводить до прискорення темпу обміну поверхні з газовою фазою внаслідок зменшення енергії адсорбції та зв’язку кисню з поверхнею напівпровідника. Найбільш значний вплив на інерційність адсорбційно- десорбційних процесів має місце при легуванні поверхні атомами індію. Навпаки, поверхневе легування атомами сірки, селену та телуру збільшує інерційність. Атоми селену є найбільш активними.

Вимірювання температурних залежностей швидкостей зміни електропровідності dG/dt на початковий момент часу дозволили визначити величини енергії активацій при адсорбції кисню Eta. Встановлено, що Eta змінюється від 0,35¸ 0,5 еВ (при моношаровому покритті поверхні атомами важких металів) до 0,7¸ 0,8 еВ (при концентрації атомів халькогенів Ns» 1015 см-2), і десорбції Ekd при тих самих умовах у межах від 0,6 eВ до 0,9 eВ. Величина і швидкість зміни рухливості електронів у шарах CdSe, що досліджувалися, набагато менші, ніж зміни їх концентрації.

Вимірювання температурних залежностей dG/dt містять інформацію про величину поверхневого потенціалу і енергії активації процесу хемосорбції- бар’єру хімічної природи. З проведених досліджень стає можливо визначити величину Eta при адсорбції і десорбції кисню. На легованих важкими металами шарах CdSe параметр Eta складає 0.3¸0.4 eВ, а у зразків CdSe, поверхня яких легована атомами халькогенів, 0.1¸0.15 eВ. Зменшення бар’єру хімічної природи при переході від поверхні з атомами металу до поверхні з атомами халькогенів пов’язане зі зміною хімічної природи центрів адсорбції і зменшенням їх концентрації, що призводить до зменшення взаємодії поверхневих комплексів.

Спостерігалась немонотонна кінетика струму при кімнатних температурах при адсорбції кисню на зразках CdSe легованих атомами тяжких металів, яка пов'язана з перезарядкою поверхневих донорів. Вимірювання температурних залежностей параметра tmax з урахуванням рівнянь кінетики Коца показали, що цей параметр експоненціально зменшується при підвищенні температури з енергією активації у межах 0.15¸ 0.5 eВ залежно від ступеня легування. Ця енергія характеризує процес перезарядки донорів і утворення на поверхні станів адсорбованого кисню. Збільшення цієї енергії зумовлено зростанням величини бар'єра хімічної природи при збільшенні значення Ns.

Подано результати вивчення механізму деградації (зменшення) АЧ в часі при тривалому знаходженні напівпровідникових плівок в атмосфері кисню при підвищених температурах. Для вимірювань було вибрано найбільш чутливі шари. Комплексні дослідження електрофізичних властивостей, структури і морфології поверхні дали можливість встановити, що механізм деградації пов'язаний з дифузією заряджених вакансій селену до поверхні і заповненням їх атомарним киснем, що супроводжується перекристалізацією плівок до гексагональної модифікації, стимулюваною підвищеною температурою. На останніх стадіях деградації відбувається окислення поверхні з утворенням оксиду кадмію, який формується спочатку у вигляді кластерів, а потім покриває поверхню суцільною плівкою. Швидкість деградації збільшується із зростанням температури вимірювань. Тому для отримання стабільних в часі чутливих структур необхідно використання температур якомога нижчих. Розв'язання цієї задачі можливо при поверхневому легуванні атомами важких металів. При цьому, для аналізу кисню доцільно використати шари окислів металів, хімічна структура яких не змінюється в процесі взаємодії. Були досліджені зразки з атомами Ag, Cd, In, Sn, Pb, Sb на поверхні. Виміри АЧ і дрейфу електропровідності в нульовому газі при температурі 353 К показали, що найкращі результати мають місце при ПЛ атомами індію. Виявлено значну стабільність нанорозмірних нитковидних кластерів індію при адсорбції кисню.

У сьомому розділі подано результати розробки технології виготовлення напівпровідникових газочутливих сенсорів у мікроелектронному виконанні. Для створення нормальних теплових режимів елементів було проведено роботи щодо розробки мініатюрного нагрівача для сенсора. На технологічній базі СКТБ “Елемент” м. Одеси була опрацьована технологія виготовлення газочутливих елементів у мікроелектронному виконанні, що містять нагрівач на основі дифузійного р- резистора в підкладках кремнію п-типу і термодатчик для контролю робочої температури. Після літографії з фотошаблону ФШ1 проводили дифузію бору в кремнії 60-1А2-КЕФ 4.5 (100). Далі термічним способом нарощували шар високоякісного двоокису кремнію затовшки 0.6 мкм. Чотири газочутливі шари розташувались на поверхні SiO2 у центральній частині нагрівача розміром 40´200 мкм2. Поблизу робочої зони формувався р-п-перехід за стандартною технологією розміром 2´2 мкм2, який використовувався як датчик температури. Точність вимірювань температури складала 0.1 К. Сенсор розташовувався в корпусі ТО-5.

На основі проведених в дисертації досліджень була розроблена технологія виготовлення сенсорів у мікроелектронному вигляді. Цей виріб є базовим і має шифр 342-Е181. Електрична потужність, що споживається сенсором, складає меньше 110 мвт. У корпусі ТO-5 виконано спеціальні входи для подачі газової суміші. При атестації сенсора суміш подавалась з газогенераторів типу ГР-03М виробництва заводу “Аналітприлад” м. Київ .

Одним із перспективних шляхів підвищення метрологічних характеристик сенсорів є компенсація похибок шляхом математичного моделювання роботи сенсора, застосування електронних приладів автоматичної калібровки сенсорів, які керуються від мікро-ЕОМ. На основі вивчення властивостей напівпровідникових матеріалів пропонується алгоритм компенсації похибок розроблених сенсорів серії 342-Е181. Похибку аналізу, яка пов'язана з температурним фактором, можна визначити з формули dT= x/b´dT (x- термочутливість, b- адсорбційна чутливість сенсора). Вимірюючи відхилення робочої температури dT за допомогою мікроелектронного сенсора температури, можна скоректувати показання чутливого елемента. При цьому, як показують розрахунки, точність аналізу можна підвищити не менше, ніж у десять разів.

Розроблена методика багатокомпонентного аналізу за допомогою матриць напівпровідникових мікроелектроних сенсорів (МЕС) типу 342-Е181. Така розробка актуальна тим, що у більшості практичних завдань є необхідним аналіз водночас декількох компонент газового середовища. Не володіючи абсолютною селективністю до газових компонентів, МЕС можуть бути атестовані на кожну компоненту за формулою bki= gkdys/dpi. При спільній адсорбції газів через суму bki можна розрахувати значення Gk. Розроблено та апробовано методику для аналізу суми оксидів азоту. Отримано систему інтегро- диференціальних рівнянь, розв’язавши яку, можна визначити концентрації газових компонентів.

У висновку наведено основні одержані результати дисертаційної роботи, показана доцільність застосування запропонованої методики визначення адсорбційної чутливості напівпровідникових матеріалів, що дозволяє оптимізувати пошук технології виготовлення сенсорів нового покоління і скоротити витрати часу і коштів. Розглядаються можливі використання результатів для дослідження нових матеріалів напівпровідникової електроніки.

У додатку подано акт впровадження технології мікроелектронних сенсорів 342-Е181 у технологічний процес ВАТ СКТБ “Елемент” Мінпромполітіки України.

ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ

Запропонований в дисертаційній роботі метод визначення адсорбційної чутливості твердих тіл дає можливість кількісно досліджувати залежність величини АЧ різних напівпровідникових матеріалів від концентрації будь-яких газів. Розроблено фізичні моделі адсорбційної чутливості тонких шарів напівпровідникових матеріалів і проведено математичне моделювання величини АЧ залежно від електронних і адсорбційних параметрів твердих тіл. Це дозволяє прогнозувати адсорбційну чутливість напівпровідників і вести цілеспрямований пошук технології виготовлення сенсорів з суттєво підвищеною чутливістю, селектівністю та стабільністю.

Найбільш суттєвими результатами роботи є:

1. Досліджено вплив поверхневого легування і іонної імплантації атомами важких металів на адсорбційні і газочутливі властивості поверхні напівпровідникових плівок селеніду кадмію. Встановлено, що атоми металів формують на поверхні донорні стани, які виступають як центри адсорбції кисню. Найбільш активними домішками на поверхні селеніду кадмію є атоми та іони індію.

2. Виявлено зміну енергії зв'язку кисню з поверхнею напівпровідника при зростанні концентрації атомів металу на його поверхні. Це пов'язано з диполь- дипольною та електростатичною взаємодією на поверхні між комплексами при зростанні числа атомів металу. При ступенях легування більших за 1015 см-2 на поверхні матеріалу спостерігається кластероформування, яке встановлено прямими електронно- мікроскопічними дослідженнями морфології поверхні. Адсорбційна чутливість напівпровідникових структур з кластерами пов’язана з впливом локалізації заряду, що утворюється при адсорбції на поверхні кластерів, на транспорт носіїв.

3. Встановлено механізм високої АЧ і селективності двокомпонентних окисних структур на основі окису свинцю та олова до сірководню. Фізичний механізм АЧ пов’язаний із зміненням величини бар’єра між окисними шарами напівпровідників за рахунок дифузії атомів водню в область бар’єру.

Виявлено високу величину АЧ тонких низькоомних плівок на основі диоксиду індію. Фізична природа АЧ пов’язана з впливом адсорбції оксидів азоту на рухливість електронів у шарах In2O3.

4. Проведено дослідження механізму фото-АЧ тонких плівок аморфного гідрогенезованого кремнію, отриманих комбінованим методом плазмохімічного розкладу силану і ВЧ - розпиленням кремнію, до пари води. Одержані цим методом шари a-Si:H мають значно меншу густину станів у забороненій зоні, ніж в a-Si:H, які виготовлені іншими способами. Це дозволило виявити вплив адсорбції пари води на фотоелектричні властивості шарів та їх адсорбційну чутливість. Фізична природа АЧ пов’язана з впливом поверхневого викривлення зон на рекомбінацію нерівноважних носіїв у зразках a-Si:H.

Слід відзначити, що зміни фотопровідності плівок a-Si:H при адсорбції і десорбції води спостерігаються при кімнатних температурах. Встановлена значна селективність фото-АЧ елементів на основі аморфного гідрогенезованого кремнію до кисню, водню, окислів азоту і вуглецю та ряду інших газових компонент.

5. Проведено дослідження газової чутливості поруватого кремнію, одержаного методом анодної електрохімічної обробки кристалічного кремнію в електролітах на основі фтористоводневої кислоти. Розроблено фізичну модель АЧ структур на основі макропоруватого кремнію. У мікропоруватому кремнії виявлено появу електрорушійної сили на контактах при адсорбції полярних молекул, яка пов’язана із взаємодією мікрополів поруватого кремнію з мікрополями дипольних молекул. Сенсори на основі поруватого кремнію мають також чутливість до парів аміаку при кімнатних температурах, що має перспективи для створення мікроелектронного аналізатора на єдиній матриці кремнію.

6. На основі проведених робіт були розроблені технології виготовлення сенсорів кисню, окислів азоту, водню, пари води, аміаку, сірководню у мікроелектронному виконанні.

7. Розроблено і опрацьовано алгоритм компенсації чинників, які впливають на роботу сенсорів серії 342-Е181, що дозволяє значно підвищити точність МЕС. Це особливо важливо для заміни старого парку аналітичної техніки мікроелектронними приладами нової генерації.

Особливе значення мають результати досліджень фізичних властивостей нанорозмірних кластерних структур. Так, кластери індію і кремнію нитковидної форми мають нові фізичні властивості: високу стабільність при контакті з газовим середовищем; наявність транспорту іонів адсорбату вздовж ниток; люмінесценцію у видимій області спектру та інші. Таким чином, дослідження, проведені в дисертації, створюють новий науковий напрямок- адсорбційна чутливість нанорозмірних кластерних напівпровідникових структур.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО В РОБОТАХ:

1. Вашпанов Ю.А.  Влияние ионной имплантации атомами тяжелых металлов на электрические параметры и чувствительность к кислороду тонких полупроводниковых пленок селенида кадмия //Поверхность.- 1996.- №8.- C.45-50.

2. Вашпанов Ю.А. О газочувствительных свойствах реальной поверхности кремния, модифицированной анодной электрохимической обработкой в электролитах на основе фтористо- водородной кислоты// Поверхность, 1998.-№12.-С.87-98.

3. Вашпанов Ю.А., Смынтына В.A., Сердюк В.В. Свойства  реальной  поверхности тонких пленок CdSe, легированных атомами индия и  селена// Поверхность.- 1984.-№.1.- C.93-98.

4. Waschpanow Yu.A. Eigenschaften realer Oberflächen dünner CdSe Schichten, dotiert mit Indium// Physik der Halbleiteroberfläche.- Berlin, Germany.- 1989.- v.20.- S.69-74.

5. Waschpanow Yu.A. Die Empfindlichkeit des elektrischen Leitwert der Halbleiter-dünnschichten zum Sauerstoff// Festkörperchemie komplexer oxidischer Systeme.- Greifswald, Germany.-1990.- S.170-180.

6. Вашпанов Ю.А. Влияние поверхностного изгиба зон на фотопроводи-мость пленок a-Si:H, // Фотоэлектроника.-1989.- вып.4.- C.106-110.

7. Вашпанов Ю.А. Фото- и газочувствительные свойства пористого кремния// Фотоэлектроника.- 1996.- вып.6.- C.68-71.

8. Вашпанов Ю.А Адсорбционная чувствительность макропористого кремния// Фотоэлектроника.- 1997.- вып.7.- C.22-28.

9. Вашпанов Ю.А. Адсорбционная чувствительность к парам воды тонких пленок аморфного гидрогенезированного кремния при освещении светом коротковолновой части спектра// Фотоэлектроника.- 1997, вып.7, с. 19-21.

10. Смынтына В.А., Вашпанов Ю.А., Бабинчук В.С. Изменение природы  и морфологии поверхности слоев селенида  кадмия  с  увеличением  их толщины и температуры конденсации// Известия АН СССР, серия  "Неорганические материалы".-1985.- т.21.-№.8.- C.1293-1296.

11. Вашпанов Ю.А. Электронные свойства микропористого кремния при освещении и адсорбции аммиака// Письма в ЖТФ.-1997.- т.23.- №11.- C.77-82.

12. Вашпанов Ю.А. Электронные и адсорбционные свойства реальной поверхности пленок селенида кадмия, содержащие вискеры индия// Письма в ЖТФ.- 1997.- т.23.- №15.- C.13-18.

13. Vashpanov Yu.A., Serdyuk V.V., Smyntyna V.A. Current instabilities in thin cadmium selenide films// Physica status  solidi.- 1982.- vol.74.- №2.- P.K133-K135.

14. Вашпанова Ю.А., Смынтына В.А. Влияние парциального давления кислорода в технологической камере на электронные свойства и адсорбционную чувствительность к кислороду тонких слоев селенида кадмия// Фотоэлектроника.- 1999.- №8.- C.4-6.

15. Vashpanov Yu.A The electronic properties and the adsorption sensitivity to oxygen semiconductor films of cadmium selenide with real surface containing atoms of heavy metals// Вісник Одеського університету.- 1998.- №3.-C.18-25.

16. Вашпанов Ю.А., Сердюк В.В., Смынтына В.А. Влияние  поверхностного легирования пленок селенида кадмия на  адсорбционно- десорбционное взаимодействие их с  кислородом//  Журнал  физической  химии.- 1982.- т.56.- вып.1.- C.198-200.

17. Вашпанов Ю.О. Електронні властивості та адсорбційна чутливість до аміаку мікропоруватого кремнію// УФЖ.-1999.-т.44.-№4.-с.468-470.

18. Smyntyna V.A., Vashpanov Yu.A. Localization and gas sensitivity of microporous silicon sensors// IIIrd NEXUSPAN Workshop on microsystem in envirronmental monitoring-Satellite of Eurosensors.- Moskow.-1996.- P. 49-52.

19. Смынтына В.А., Вашпанов Ю.А., Хомутинников Ю.А. Полупроводниковые чувствительные элементы на основе пленок селенида кадмия// Химическая промышленность. серия “Автоматизация химических производств”.-1982.-№5.-С.31-39.

20. Stötzel H., Deltschew R., Waschpanow Yu. Einfluss von Bandverbiegungen an der Oberfläche auf die Fotoleitung von a-Si:H-Schichten// Wiss.Z. Techn.Univer.Dresden.- 1991.- v.40.- №5-6.- S.221-225.

21. Чувствительность электропроводности полупроводниковых пленок к газам/ Вашпанов Ю.А.; Одесский госуниверситет.- Одесса, 1988.- 53 с.- Рус.- Деп. в ВИНИТИ.-№2469-Ук88.- 1988.

22. Исследование начальных стадий кинетики электропроводности при хемосорбции кислорода на реальной поверхности пленок селенида кадмия/ Вашпанов Ю.А.; Одесский госуниверситет.- Одесса, 1988.- 23 с.- Рус.- Деп. в ВИНИТИ.-№1343-Ук88.- 1988.

23. Мокроусов Н.Е., Проказников А.В., Вашпанов Ю.А., Овчинникова Л.А. Физико-химические особенности формирования слоев пористого  кремния для газовых и оптических сенсоров// Труды международной конференции "СЕНСОР-93", Санкт-Петербург.- 1993.- C.272-276.

24. Vashpanov Yu.A., Smyntyna V.A. The influence of water adsorption on photosensitivity of a:Si-H thin films// IV Nexuspan workshop on sensors for control of irradiaion.-Satellite of Eurosensors.- Odessa.- 1997.- P.67-68.

25. Smyntyna V.A., Vashpanov Yu.A. Photosensors on the base of porous silicon with wide spectral pfotosensitivity //IV Nexuspan workshop on sensors for control of irradiaion.- Satellite of Eurosensors.- Odessa.- 1997.- P. 69-70.

26. Smyntyna V.A, Vashpanov Yu.A., Grinevich V.S. Binary oxides semiconductor transducers for H2S sensors// Proc. of the 11th European conference on solid state trasducers, Warshaw, Poland.- 1997.- P.542-546.

27. Vashpanov Yu.A. Localization in microporous silicon// International conference on electron localization and quantum transport in solids.- Jaszowic, Poland.- 1996.- P.177-178.

28. Smyntyna V.A., Vashpanov Yu.A. The study of optical, photoelectric and gas sensitive properties of porous silicon// SPIE proceedings.- 1997.- v.3359.- P.542-546.

29. Smyntyna V.A., Vashpanov Yu.A. The influence of ammonia adsorption on stationary fotoluminescence of micro porous silicon// Proc. of the 12th European Conference on Solid-State Trasducers, Southampton UK.- 13-16 September 1998.-v.2.-P.1068-1071.

30. Вашпанов Ю.А., Смынтына В.А. Адсорбционная чувствительность тонкопленочных окисных структур тяжелых металлов к окислам азота// Cборник научных статей “Экология городов и рекреационных зон” Одесса.- 1998.- C.217-220.

31. Вашпанов Ю.А., Смынтына В.А. Адсорбционная чувствительность структур на основе пористого кремния к газам с высоким собственным дипольным моментом// Cборник научных статей “Экология городов и рекреационных зон” Одесса.- 1998.- C.213- 216.

32. Вашпанов Ю.А., Смынтына В.А. Микроэлектронные датчики состава газов для экологического контроля// Cборник научных статей “Перспективные направления экологии, экономики, энергетики”.- 1998.- C.3-7.

33. Vashpanov Yu.A., Smyntyna V.A. Management by adsorption sensitivity of microelectronic sensors of a ammonia on the basis of porous silicon// Sensors springtime in Odessa, Satellite of Eurosensors.-1998.-Odessa.-p.36-37.

34. Smyntyna V.A., Vashpanov Yu.A. Microelectronic sensors to oxygen with nanowires of indium on semiconductor surface// Sensors springtime in Odessa, Satellite of Eurosensors.-1998.-Odessa.-p.39-40.

35. Вашпанов Ю.А. Исследование электрофизических, фотоэлектрических и адсорбционных свойств полупроводниковых структур на основе пористого кремния с целью создания новых микроэлектроных приборов// Международная научно- техническая конференция “Аэрокосмический комплекс: конверсия и технологии”.- Житомир, Украина.-1995.- C.82-83.

36. Вашпанов Ю.А., Жирнов В.Д., Пашкуденко В.П. Полупроводниковые пленочные чувствительные элементы на окислы азота// Всесоюзная конференция “Микроэлектронные датчики в машиностроении”.- Ульяновск.-1990.- С.41.

37. Vashpanov Yu.A. Semiconductor  microelectronic  gas  sensitive elements for the air ecological control// 1 International conference “Ecological problems of cities and industrial regions”.- Odessa.-1991.- P.54.

38. Вашпанов Ю.А. Исследование электрофизических и газочувствительных к окислам азота параметров тонких легированных пленок окиси индия // V Международная конференция по физике и технологии тонких пленок, Ивано- Франковск.- 1995.- ч.2.- C.325.

39. Вашпанов Ю.А. Исследование электрических и адсорбционных свойств структур на основе пористого кремния // V Международная конференция по физике и технологии тонких пленок, Ивано- Франковск.- 1995.- ч.2.- C.286.

40. Вашпанов Ю.А. Электронные и газочувствительные свойства двухкомпонентных окисных пленок // 4 Всероссийская конференция “Физика окисных пленок” Петрозаводск.- 1994.-C.18-19.

41. Вашпанов Ю.А. Свойства окисленной реальной поверхности пористого кремния // 4 Всероссийская конференция “Физика окисных пленок” Петрозаводск.- 1994.-C.18.

42. Yu.A.Vashpanov, V.A.Smyntyna Electrical and gas sensitive properties of macro, micro and nano porous silicon// 1st International seminar on semiconductor gas sensors.- Ustron, Poland.- 22-25 september 1998.- P.81.

43. Вашпанов Ю.А. Влияние адсорбции полярных газов на транспорт заряда вдоль нитей в микропористом кремнии// XVIII конференция стран СНГ “Дисперсные системы”.- Одесса.- 14-18 сентября 1998.- C.43-44.

44. Вашпанов Ю.А., Халмурат Азат, Смынтына В.А. Релаксация тока в микропористом кремнии// XVIII конференция стран СНГ “Дисперсные системы”.- Одесса.- 14-18 сентября 1998.- C.45-46.

45. А.с. №1061583 СССР, МКИ G01N27/02. Чувствительный элемент газоанализатора / Ю.А.Вашпанов, В.Д.Проничкин, В.А.Смынтына, В.В. Сердюк.-№3270430; Заявлено 14.01.81; Опубл. 15.08.83.- 5 с.

46. А.с. №1151082 СССР, МКИ G01N27/02. Чувствительный элемент газоанализатора / В.А.Смынтына, Сердюк В.В., Ю.А.Вашпанов.-№3278634; Заявлено 25.02.84; Опубл. 15.12.84.- 5 с.

47. А.с. №1514079 СССР, МКИ G01N27/02. Чувствительный элемент газоанализатора на кислород/Г.С.Коробко, Ю.А.Вашпанов, О.Г.Карлов, В.Н.Бойчук. -№3359062; Заявлено 06.01.88; Опубл. 08.06.89.- 2 с.

48. А.с. №1596921 СССР, МКИ G01N27/12. Чувствительный элемент газоанализатора на сероводород/Г.С.Коробко, Ю.А.Вашпанов, О.Г.Карлов, В.Н.Бойчук .-№4670317; Заявлено 10.02.89; Опубл. 01.06.90.- 2 с.

АНОТАЦІЯ

Вашпанов Ю. О. АДСОРБЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ НАПІВ-ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ГРУПИ А2В6, ОКСИДІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА КРЕМНІЮ З РЕАЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ З КЛАСТЕРНИМИ СТРУКТУРАМИ- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико -      математичних наук за спеціальністю 01-04-10 -”Фізика напівпровідників та діелектриків”.- Одеський державний університет ім.І.І. Мечнікова, Одеса 1999.

В дисертації подано результати досліджень адсорбційної чутливості напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важких металів і пористого кремнію. Встановлено, що високу адсорбційну чутливість мають зразки, що леговані і містять на поверхні кластери, одержані методом поверхневого легування та іонної імплантації атомів важких металів і спеціально обробленої поверхні пористого кремнію. Розроблено фізичні моделі адсорбційної чутливості матеріалів, на основі якої проводився цілеспрямований пошук технології виготовлення газових сенсорів.

Ключові слова: тонкі напівпровідникові плівки, поверхня, адсорбція, електронні властивості, центри адсорбції, кластери.

SUMMARY

Vashpanov Yu.A. “ADSORPTION SENSITIVITY OF  SEMICONDUCTOR THIN FILMS OF А2В6 GROUP, OXIDES OF HEAVY METALS AND POROUS SILICON WITH A REAL SURFACE WITH A CLUSTER STRUCTURE”.- Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by speciality 01.04.10- “Physics of semiconductors and dielectric”.- Odessa I.I.Mechnikov State University, Odessa 1999.

The results of investigations of adsorption sensitivity of semiconductor materials of A2B6 group, oxides of heavy metals and porous silicon are presented. In dissertation high adsorption sensitivity have the doped samples which contain on the surface a clusters structure, obtained by surface doping or ion implantation of heavy metal atoms and specially processed surface of crystalline silicon. The physical models of adsorption sensitivity of semiconductor thin films is created. On the basis of this models a search of technology of gas sensors manufacturing was conducted.

Key words: thin semiconductor films, surface, adsorption, electronic properties, clusters.

АННОТАЦИЯ

Вашпанов Ю.А. “АДСОРБЦИОННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ГРУППЫ А2В6, ОКИСЛОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ С РЕАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С КЛАСТЕРНЫМИ СТРУКТУРАМИ”- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико- математических наук по специальности 01- 04-10-”Физика полупроводников и диэлектриков.- Одесский государственный университет им. И.И.Мечникова, Одесса 1999.

Диссертация посвящена изучению адсорбционной чувствительности (АЧ) полупроводниковых материалов группы А2В6, окислов тяжелых металлов и кремния. Разработано определение адсорбционной чувствительности твердых тел. Это позволило количественно описывать взаимодействие газов с полупроводниковыми структурами и разрабатывать физические модели адсорбционной чувствительности полупроводников, использование которых позволяет оптимизировать поиск технологии изготовления газовых сенсоров.

Исследовано влияние поверхностного легирования, ионной имплантации атомов тяжелых металлов тонких пленок полупроводниковых пленок группы А2В6 на их электроные свойства и адсорбционную чувствительность. Установлено, что высокую адсорбционную чувствительность имеют образцы тонких пленок селенида кадмия, поверхность которых легирована и содержит кластеры индия и селена. Обнаружено уменьшение энергии связи кислорода с легированной поверхностью полупроводника и транспорт заряженых ионов адсорбата вдоль наноразмерных нитевидных кластеров. Физическая причина уменьшения энергии связи связывается с дипольным взаимодействием донорно- акцепторных комплексов и электростатическим отталкиванием заряженных ионов адсорбата на поверхности полупроводника.

Установлены физические механизмы АЧ полупроводниковых структур на основе тонких пленок окислов тяжелых металлов и аморфного гидрогенезированного кремния к сероводороду, окислам азота и парам воды.

Систематически изучен физический механизм адсорбционной чувствительности макро-, микро- и нанопористого кремния к газам. АЧ структур на основе макропористого кремния определяется влиянием адсорбции полярных газов на импеданс данных структур. В неоднородных микропористых структурах обнаружена электродвижущая сила, величина которой зависит от концентрации адсорбированных полярных молекул на поверхности пор. Для нанопористого кремния обнаружено уменьшение интенсивности люминесценции в видимой области при адсорбции молекул аммиака вследствие ограничения транспорта неравновесних носителей заряда к центрам излучательной рекомбинации.

Детально исследован физический механизм деградации адсорбционной чувствительности полупроводниковых структур во времени. Показано, что физической причиной деградации АЧ является миграция дефектов в объеме и на поверхности полупроводника, скорость которой экспоненциально возрастает при увеличении температуры. Уменьшение энергии связи адсорбата и увеличение адсорбционной чувствительности при легировании поверхности позволяет существенно снизить рабочую температуру и значительно уменьшить интенсивность деградационных процессов. Важным результатом работы является обнаруженная уникальная химическая стабильность наноразмерных нитевидных кластеров индия при взаимодействии с газовой средой.

На основе изучения физических механизмов адсорбционной чувствительности разработана технология изготовления сенсоров в микроэлектронном исполнении с малой потребляемой мощностью серии 342-Э181.

Разработана методика компенсации температурных и других погрешностей анализа при использовании сенсоров серии 342-Э181, содержащих встроенный датчик температуры. Компенсация температурной погрешности с помощью микрокомпьютерной обработки данных позволяет повысить не менее чем на порядок точность анализа. На основе изучения механизма адсорбционной чувствительности предложен алгоритм многокомпонентного анализа на основе матриц разработанных сенсоров.

Ключевые слова: тонкие полупроводниковые пленки, поверхность, адсорбция, электронные свойства, центры адсорбции, кластеры.

WWW.LIBRAR.ORG.UA – Бібліотека України